- 厦门大学嘉庚学院设备询价函

- 报价单位：                          （加盖公章）

- 采购项目：音乐系空调采购项目

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：江老师0596—6288778、王老师0596-6288791、叶老师 0596—6289291

邮箱：jiangtk@xujc.com、 wangwt@xujc.com、wnye@xujc.com

传真：0596—6288224

- 采购清单及参数要求

1.设备采购清单：

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P壁挂式空调 |  | 2级能效、单冷空调，如无单冷安装后需取消制热。 | 4台 |  |  |  |  |
| 2 | 3P天花嵌入式空调 |  | 2级能效、单冷空调，如无单冷安装后需取消制热。 | 4台 |  |  |  |  |
| 3 | 5P天花嵌入式空调 |  | 2级能效、单冷空调，如无单冷安装后需取消制热。 | 2台 |  |  |  |  |
| 总计： 元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.耗材采购清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 |  | 要求 |  | 单位 | 单价（元） |  | 备注 |  |
| 空调连接铜管 |  | 1.5p壁厚达到国家标准 |  | 1米 |  |  |  |  |
| 空调连接铜管 |  | 3p壁厚达到国家标准 |  | 1米 |  |  |  |  |
| 空调连接铜管 |  | 5p壁厚达到国家标准 |  | 1米 |  |  |  |  |
| 时控器 |  | 正泰 |  | 1个 |  |  |  |  |
| PVC排水管 |  | 壁厚达国家标准 |  | 1米 |  |  |  |  |
| 空调支架1.5P |  | 不锈钢成品支架 |  | 1副 |  |  |  |  |
| 空调支架3P |  | 不锈钢成品支架 |  | 1副 |  |  |  |  |
| 空调支架5P |  | 不锈钢成品支架 |  | 1副 |  |  |  |  |
| 内外机连接控制线 |  | 国家标准（南平太阳牌） |  | 1米 |  |  |  |  |
| 金刚取孔 |  | 500MM以内混凝土 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 金刚取孔 |  | 500MM以内墙体 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 3P插座插头 |  | 国家标准 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 安装费 |  | 1.5P |  | 1台 |  |  |  |  |
| 安装费 |  | 3P |  | 1台 |  |  |  |  |
| 安装费 |  | 5P |  | 1台 |  |  |  |  |
| 氟利昂 |  |  |  | 1KG |  |  |  |  |

总金额：                         （大写）；

设备供货期：                             ；

设备保修期：                             ；

报价人：                       （手签），联系电话：              。

- 保修期及供货期要求：

- 供货期：合同签订后20个日历日内到货并根据询价人要求安装完毕。

- 保修期：六年质保免费上门服务。

- 要求：

- 参考品牌：海尔、美的、格力，每家单位只能选择一种品牌报价。

- 施工方式：设备安装要符合有关安装规范，布局合理、牢固、安全、美观，所有穿墙孔不得影响建筑结构。空调外机铜管部分需采用铝箔包扎。室内机排水软管须插入室外排水管并以胶带缠绕固定，应采用减震橡胶等减震、降噪措施。

- 售后服务：设备若发生故障，在接到通知后2小时内给予答复，供应商须在12小时内到达现场。供应商到达现场后48小时内无法修复的，在保修期内供应商应予以免费更换同配置设备或提供同档次代用设备；在维护期内应予提供代用设备或提供使设备可正常运转的措施。保修期限满后，供应商所更换的零配件，应以当时的成本价格计算。保修期内每年提供两次免费空调清洗服务。

四、报价注意事项：

- 本次报价方式为现场报价。即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。并于2025年6月25日下午14:00，前往福建省漳州市招商局漳州经济技术开发区厦门大学漳州校区主3#909室，进行现场报价。

- 报价为最终含税报价，包含产品及辅材的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、开发票、保修期服务（如有）等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

- 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。报价资料中必须包含报价一览表、详细的技术参数等相关详细资料，并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行详细承诺说明。

- 所有设备均需运送至指定地点进行安装，运输及安装过程中应避免破坏无关设施设备，如有需负责维修。

- 施工文明，安装产生垃圾均有施工方自行处理，现场须配有施工员配合学校管理人员协调跟进。

- 安装期间人员、车辆严格服从学校安全管理。在此期间因施工方责任所发生的一切安全责任事故，由施工方承担。

- 报价中须详细注明所报设备的品牌、型号等各项指标，所有项目必须为全新原装正品货物，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。收到货物起，包退换货期要求至少为7天，空调整机保修6年。

- 我校根据所报产品质量、技术参数、售后服务、价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的供货单位。

- 保修期从验收合格之日起计算。如果总价超过20000元，付款方式为甲方验收合格后二十个工作日内付款95%，余款5%作为售后服务保证金，待保修期满，乙方无违约行为且设备无在修状况，甲方付款5%，否则予以扣留。如果总价未超过20000元，则验收合格后二十个工作日内一次性付清货款。

- 报价单位需于6月24日当日（14:00前）联系江老师进行入校报备，未报备者无法入校。

- 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2025年6月11日