## 厦门大学嘉庚学院采购项目询价函

报价单位：                     （加盖公章）

项    目：游泳馆绿围网更新

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联 系 人：蓝老师、朱老师、沈老师

联系方式：电话：0596-6288615、0596-6288716

传真：0596-6288224

邮    箱：lflian@xujc.com、zhuhokai@xujc.com、st1109@xujc.com

通信地址：福建省招商局漳州开发区厦门大学漳州校区；邮政编码：363123

- 基本要求及数量：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 游泳馆围墙绿围网更新 |  |  |  |  |  |
| 1 | 割围网边树枝 | 米 | 210 |  |  |  |
| 2 | 拆除围网 | 米 | 210 |  |  |  |
| 3 | 安装高度2.5米、网格70*150毫米、网径塑后5毫米的绿围网，网框20*20毫米、网框方管厚1.5毫米中间加固1根的绿围网 | 米 | 210 |  |  | 立柱直径5厘米，壁厚2.0毫米 |
| 4 | 金刚取孔孔径70毫米 | 个 | 75 |  |  | 深度30厘米 |
| 5 | 水泥灌浆 | 个 | 75 |  |  | 灌浆2次 |
| 6 | 树枝及旧围网清运至学校垃圾场并打扫卫生 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 直接费（元） |  |  |  |  |  |
| 8 | 增值税和管理费（元） |  |  |  |  |  |
| 9 | 总造价（元） |  |  |  |  |  |

保修期：__________________（不少于1年）        工期：____________(30个日历日内)

报价单位联系人：__________ ； 联系电话：____________。

二、报价注意事项：

- 报价为开票含税价，包括税收、运输、安装、保修等一切费用。

- 所有施工材料必须经我部验收合格才可投入使用。

- 报价资料中必须包含施工工期，对售后服务等进行承诺说明，并提供售后服务承诺函（必需）。

- 本次报价方式为现场报价。即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2026年1月26日上午9点30分现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼群3号楼909#会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。

- 我校根据工程报价，售后服务等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的施工单位，不保证最低报价中标。

- 报价人员入校需要报备，请于2026年1月23日15点前联系蓝老师进行报备（0596-6288615），未报备者无法入校。

- 报价方式：以封装形式报价，报价单和外包封口处需加盖公章，报价资料除签字外需全部使用机打，手写作废，迟到的报价资料将被拒绝。

- 合同签订后按甲方要求的日期送至厦门大学漳州校区，并放置于甲方指定位置。

- 付款方式：如工程结算金额超过20000元，则工程验收合格20个工作日内，甲方支付至结算价款的95%，预留维修保证金5%，待工程质量保修期满后无任何违约行为支付。

- 本次报价有效期为三个月。