- 厦门大学嘉庚学院采购项目询价函

报价单位：                     （加盖公章）

项目：人文大楼音箱、功放等多媒体设备采购项目

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：程老师0596-6288886、姜老师0596-6289856、沈老师6288716

传真：0596-6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

邮政编码：363105

- 采购项目基本要求及数量：

| 序号 | 项目型号 | 规格型号及技术参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标签机 | 兄弟（BROTHER） PT-E115B 标签机 贴纸打印手持便携弱电工程线缆布线小型标签打印机 PT-E115B 官方标配。 另带 艾力生（ORISON） 兄弟国产色带 防水防油强粘不干胶 标签纸 适用 E115B 标签机 黄底黑字 12MM 5 盒，红底黑字 12MM 2 盒，透明底黑字 12MM 2 盒。 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 功放 | 品牌：惠威 1. 提供 100V/70V 定压输出及 4~16Ω 定阻输出。 2. ≥3 路 MIC、≥2 路 AUX 输，≥1路扩展输出口，可用于功率扩展， ≥1 路定阻及定压输出 3. MIC1 具有优先默音功能，话筒输入 MIC1 具有优先功能(自动默音)，由此通道输入的信号将自动抑制其他通道的输入信号，并可通过后板“MUTE”默音幅度调节旋钮进 行调节，调节范围为 0~30dB。 4. 额定功率：≥240W,功耗 ≤480W 5. 音量调整旋钮：BASS: ±10dB TREBLE: ±10dB 6. 输入灵敏度：AUX 250mV(非平衡) MIC 5mV(非平衡) 7. 信噪比：LINE ≥ 65dB；,MIC ≥ 65dB 8. 线性失真：≤1% (100%功率) 9. 优先级别：MIC1 优先 10. 频率响应：70Hz-18KHz(±3dB) 11. 输出调整率：<3dB，辅助输出： 非平衡 0.775 12. 面板旋钮：功能模块调节旋钮需独立分开 13. 电源电压：AC 220V±10% 50Hz~60Hz 14. 放大器保护：过载保护、短路保护、过温保护。 15. 机身尺寸(mm) ≥ 307x440x88mm（长宽高上限正向偏 100mm 内） 16. 厂商须带投标型号的样机及1.5-2.0M长相应接口的秋叶原牌音频连线。 | 12台 |  |  |  |
| 3 | 音箱 | 品牌：惠威 1. 材质：木质或 UV 级阻燃高强度、高适应性工程塑料 2. 特点：外型美观，品质优、安装方便、可靠性高，语言清晰。 3. 额定功率：50—150W。 4. 额定阻抗：8Ω。 5. 频率范围：70Hz—20KHz。 6. 灵 敏 度：≥88dB 7. 重 量：≥4.5Kg。 8. 尺寸（宽×高×深）≥ 410×250×180mm。（长宽高上限正向偏 100mm 内）。 9.厂商须带2只音箱投标型号的样机。 | 84只 |  |  |  |
| 4 | 布线安装 | 1. 共涉及26间教室，其中有10间教室是每间安装2只音箱；另外有16间教室是每间需安装4个音箱。 2.平均每只音箱须拆除旧音箱及线后布约 30 米秋叶原牌音箱线，音频线必须为透明色线材尺寸Φ4.2/8.4mm(200C 及以上/0.10mm无氧铜)*2F。参考品牌：安普、秋叶原、绿联、山泽，音箱须使用金属膨胀螺丝进行安装固定。 3.完成所有新购设备的布线安装，及与原有设备的对接调试工作。 4 清理施工卫生，施工垃圾清运出校。 | 1项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

- 报价注意事项：

- 本次报价方式为现场报价，即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2024年1月26日9：30前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909#会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。

- 报价时需提供1台功放、2台音箱生产日期最新的全新样机现场演示效果，作为报价评审参考，样品作为到货验收时的依据之一。未提供样品者视为放弃报价资格。

- 在报价时可不提供授权文件，但在中标后需提供这批货物的原厂家授权文件以及原厂保修证明文件。

- 报价文件中附报价货物的详细产品配置及彩图。

- 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。

- 报价为开票含税价，包含产品的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、安装、调试、开发票、保修期服务等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

- 报价资料中必须包含所报物品的品牌、型号规格、技术参数等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行承诺说明。所有物品必须为全新原装正品货物，货物包装为原厂包装、各项使用说明书及配套物品齐全，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。

- 报价金额以大写金额作为最终标准。

- 采购人有权在报价开始前公布最高控制价。

- 供货地点：送货至厦门大学嘉庚学院指定位置。

- 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的产品，不保证最低价中标。

- 保修期从验收合格之日起计算，保修期至少叁年（包括布线安装部分）。

- 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。必须标明产品供货期和保修期。保修期有则注明，无则留空。对于留有保修期的货物，该货物所在的合同包总价超过2万元的，付款时预留合同包总价的5%作为售后服务保证金，保修期满后对保修期内乙方提供的售后服务和设备有无在修状况进行评比，评审通过则予以支付，否则予以扣留。如果没有保修期，则该合同包的货款一次性付清。提供合理的保修期或包退包换期将增加评比权重。

- 报价单位需于1月25日当日（14:00前）联系程老师进行入校报备，未报备者无法入校。

- 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2024年1月19日