**厦门大学嘉庚学院工程询价函**

报价单位：

建设项目：公共教学楼1号楼配电站断路器改造工程

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：王老师0596-6288791、顾老师0596-6288791、肖老师0596-6288613

传 真：0596-6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

邮政编码：363105

1. 概况及要求
   1. 概况

公共教学楼1号楼配电站一台框架断路器存在故障，无法修复，为保障供电，急需询价。具体报价内容如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 备注 |
| 框架断路器 | E2N 2000 D LSIG WHR NST 3P |
| 数量 | 1台 |
| 材料 | 铜排、热缩管、螺丝、导线等二次回路 |
| 其他 | 安装、调试及税费 |
| 总价（元） | 包干价，包安全 |

* 1. 施工时间**1天**。
  2. 报价方如需查看现场，请联系王老师。

1. 报价注意事项
2. 本次报价方式为**现场报价（报价单格式详见附件）**，即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式四份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于**2024年9月26日15：30**前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909#会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。
3. 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。
4. 报价为开票含税价**（框架断路器需按设备类开票）**，包含产品的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、安装、调试、开发票、保修期服务等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。
5. 报价资料中必须包含所报物品的品牌、型号规格、技术参数等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行承诺说明。所有物品必须为全新原装正品货物，货物包装为原厂包装、各项使用说明书及配套物品齐全，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。
6. 报价金额以大写金额作为最终标准。
7. 施工地点：厦门大学嘉庚学院指定位置。
8. 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的产品，不保证最低价中标。
9. 保修期从验收合格之日起计算。
10. 现场勘查时间为即日起至2024年9月25日，现场勘察联系王老师 0596-6288791。

（注：现场勘查人员入校需提前一天报备，联系王老师进行报备（0596-6288791）。

1. 所有施工材料必须经我部审核同意方可投入使用。
2. 框架断路器参考品牌：ABB。
3. 质保期：两年。
4. 付款方式：工程验收合格20个工作日内，甲方支付至结算价款的95%；预留维修保证金5%，待工程质量保修期满贰年后无任何违约行为支付。否则，予以扣留。
5. 报价**单位请于2024年9月25日当日（15:00前）联系王老师进行入校报备，未报备者无法入校。**
6. 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2024年9月19日

**附件：**

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 含税总价 | 备注 |
| 1 | 框架断路器E2N 2000 D LSIG WHR NST 3P | 1 | 台 |  |  | 按设备类增值税开票 |
| 2 | 铜排 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 铜牌、热缩管、螺丝、导线等二次回路 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 现场改造 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 合计：小写 大写 | | | | | |

**备注：**

1. 报价为开票含税价，包含产品的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、安装、调试、开发票、保修期服务等一切费用，甲方不再另行支付任何费用；
2. 报价有效期：3个月；
3. 交货期： 日历日；
4. 工期：1天；
5. 质保期：工程验收合格之日起两年；
6. 付款方式：工程验收合格20个工作日内，甲方支付至结算价款的95%；预留维修保证金5%，待工程质量保修期满后无任何违约行为支付，否则，予以扣留；
7. 资信文件另附。