厦门大学嘉庚学院设备询价函 
报价单位：                          （加盖公章）
采购项目：备用空调采购项目
询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：郭老师0596-6288886、肖老师0596-6288613
邮箱：stanley@xujc.com、xiaojm@xujc.com
传真：0596—6288224

1、 采购清单及参数要求

1.设备采购清单：

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单价(元)
	合价（元）含税

	1
	5P空调天花机
	1级能效
	5
	　
	　

	2
	5P空调柜机
	1级能效
	3
	
	

	3
	3P空调天花机
	1级能效
	3
	
	

	4
	3P空调柜机
	1级能效
	3
	
	

	5
	2P壁挂空调
	1级能效
	5
	
	

	6
	1.5P壁挂空调
	1级能效
	10
	
	

	总价：
	

	      空调参选品牌为格力、海尔、美的，空调设备须为2025年以后生产，除1.5P，2P壁挂机空调报价含铜管（铜管3米），其余机型不包含铜管报价，空调保修统一为六年。此次只采购空调机子，不包含安装。


报价人：                       （手签），联系电话：              。
2、 保修期及供货期要求：

1. 供货期：合同签订后20个日历日内到货。

2. 保修期：六年质保免费上门服务。

3、 要求：
1. 参考品牌：海尔、美的、格力，每家单位只能选择一种品牌报价。

2. 售后服务：设备若发生故障，在接到通知后2小时内给予答复，供应商须在12小时内到达现场。供应商到达现场后48小时内无法修复的，在保修期内供应商应予以免费更换同配置设备或提供同档次代用设备；在维护期内应予提供代用设备或提供使设备可正常运转的措施。保修期限满后，供应商所更换的零配件，应以当时的成本价格计算。保修期内每年提供一次免费空调清洗服务。
四、报价注意事项：
1. 本次报价方式为现场报价。即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料密封于档案袋或信封中（报价资料一式二份，每页均需加盖公章），封口处加盖公章。并于2026年3月31日下午14:00，前往福建省漳州市招商局漳州经济技术开发区厦门大学漳州校区主3#909室，进行现场报价。

2. 报价为最终含税报价，包含产品及辅材的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、开发票、保修期服务（如有）等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

3. 报价资料须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。报价资料中必须包含报价一览表、详细的技术参数等相关详细资料可附后面。
4. 所有设备均需运送至指定地点，运输过程中应避免破坏无关设施设备，如有需负责维修。
5. 报价中须详细注明所报设备的品牌、型号等各项指标，所有项目必须为全新原装正品货物，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。收到货物起，包退换货期要求至少为7天，空调整机保修6年。
6. 我校根据所报产品质量、技术参数、售后服务、价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的供货单位，不保证最低价中标。
7. 保修期从验收合格之日起计算。如果总价超过20000元，付款方式为甲方验收合格后二十个工作日内付款95%，余款5%作为售后服务保证金，待保修期满，乙方无违约行为且设备无在修状况，甲方付款5%，否则予以扣留。如果总价未超过20000元，则验收合格后二十个工作日内一次性付清货款。
8. 报价单位需于3月30日当日（14:00前）联系郭老师进行入校报备，未报备者无法入校。
9. 本次报价有效期为三个月。
 厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2026年3月17日                                                   


