# 厦门大学嘉庚学院2024年5月-2025年4月空调维保询价函

报价单位：

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：王老师、顾老师0596-6288791、沈老师0596-6288716

邮箱地址：wangwt@xujc.com、jingjgu@xujc.com、st1109@xujc.com

传真：0596-6288224

- 项目名称：厦门大学嘉庚学院空调维保

- 项目内容：各教学楼、教师公寓、学术交流中心、幼儿园空调清洗、维护，总计2273台空调，其中5P空调约713台，3P空调约137台，2P以下空调约1421台，多联机2台。

- 维保项目：

- 维保空调合同包：

| 楼栋 | 5P天花机 | 5P柜机 | 3P天花机 | 3P柜机 | 2P | 1.5P以下 | 多联机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主楼群1号楼 | 21 | 1 | 9 | 11 | 27 | 201 | 1 |
| 主楼群2号楼 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主楼群4号楼 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 主楼群5号楼 | 12 | 6 | 9 | 0 | 4 | 51 | 0 |
| 公共教学楼1号楼 | 135 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 经管大楼 | 43 | 8 | 18 | 5 | 8 | 67 | 0 |
| 理工大楼 | 22 | 19 | 24 | 1 | 7 | 32 | 0 |
| 生化C | 8 | 5 | 12 | 0 | 24 | 33 | 0 |
| 生化主楼 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 学生活动中心 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 133 | 0 |
| 体育场馆 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 敬贤教师公寓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 |
| 商业街 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 机房 | 0 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 学术交流中心 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 若谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 |
| 幼儿园 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 合计 | 620 | 93 | 117 | 20 | 80 | 1341 | 2 |
| 维保单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价(清洗2次) | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：一年空调设备全面维护清洗服务2次，具体按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 常用空调零配件：

| 序号 | 5P嵌入机 |  | 5P柜机 |  | 3P嵌入机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料描述 | 价格（元） | 物料描述 | 价格（元） | 物料描述 | 价格（元） |
| 2 | 内电脑板 |  | 内电脑板 |  | 内电脑板 |  |
| 3 | 三相检测板 |  | 三相检测板 |  | 压缩机 |  |
| 4 | 压缩机 |  | 压缩机 |  | 内电机 |  |
| 5 | 内电机 |  | 内电机 |  | 外电机 |  |
| 6 | 外电机 |  | 外电机 |  | 传感器 |  |
| 7 | 传感器 |  | 传感器 |  | 盘管温度传感器 |  |
| 8 | 排气温度传感器 |  | 排气温度传感器 |  | 同步电机 |  |
| 9 | 同步电机 |  | 同步电机 |  | 变压器 |  |
| 10 | 变压器 |  | 变压器 |  | 交流接触器 |  |
| 11 | 交流接触器 |  | 交流接触器 |  | 三通截止阀 |  |
| 12 | 三通截止阀 |  | 三通截止阀 |  | 压缩机电容 |  |
| 13 | 外机电容 |  | 外机电容 |  | 外机电容 |  |
| 14 | 抽水泵 |  | 接水盘 |  | 抽水泵 |  |
| 15 | 接水盘 |  | 内机风轮 |  | 接水盘 |  |
| 16 | 内机风轮 |  | 外机风叶 |  | 内机风轮 |  |
| 17 | 外机风叶 |  | 毛细管组件 |  | 外机风叶 |  |
| 18 | 毛细管组件 |  | 内风机电容 |  | 毛细管组件 |  |
| 19 | 内风机电容 |  | 原装遥控器 |  | 内风机电容 |  |
| 20 | 原装遥控器 |  |  |  | 原装遥控器 |  |
| 序号 | 3P柜机 |  | 2P嵌入机 |  | 1P、1.5P、2P挂机 |  |
| 1 | 物料描述 | 价格（元） | 物料描述 | 价格（元） | 物料描述 | 价格（元） |
| 2 | 内电脑板 |  | 内电脑板 |  | 内电脑板 |  |
| 4 | 压缩机 |  | 压缩机 |  | 压缩机 |  |
| 5 | 内电机 |  | 内电机 |  | 内电机 |  |
| 6 | 外电机 |  | 外电机 |  | 外电机 |  |
| 7 | 传感器 |  | 传感器 |  | 传感器 |  |
| 8 | 盘管温度传感器 |  | 盘管温度传感器 |  | 同步电机 |  |
| 9 | 同步电机 |  | 同步电机 |  | 变压器 |  |
| 10 | 变压器 |  | 变压器 |  | 三通截止阀 |  |
| 11 | 交流接触器 |  | 交流接触器 |  | 交流接触器 |  |
| 12 | 毛细管组件 |  | 毛细管组件 |  | 毛细管组件 |  |
| 13 | 三通截止阀 |  | 三通截止阀 |  | 三通截止阀 |  |
| 14 | 压缩机电容 |  | 压缩机电容 |  | 压缩机电容 |  |
| 15 | 原装遥控器 |  | 原装遥控器 |  | 原装遥控器 |  |
| 序号 | 机型通用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物料描述 | 价格（元） |  |  |  |  |
| 2 | 氟利昂R22 |  |  |  |  |  |
| 3 | 氟利昂R32 |  |  |  |  |  |
| 4 | 氟利昂R410A |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上配件需采用原厂全新配件，报价单位如对以上零配件清单另有补充，可在报价清单中自行补充，并报价。

- 空调拆装费用及安装辅材费用：

|  | 5P天花机 | 3P天花机 | 2P天花机 | 5P柜机 | 3P柜机 | 2P壁挂机 | 1P、1.5P壁挂机 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆机费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜管 |  |  |  |  |  |  |  | 宏泰、飞轮、江铜 |
| 内外机连接线 |  |  |  |  |  |  |  | 南平太阳 |
| 排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外机不锈钢支架（国标） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金刚取孔（混凝土） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金刚取孔（墙体） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上为常用安装所需耗材，报价单位如有补充，可在清单中增补，并进行报价。

- 报价单位可以免费提供的配件和材料

| 序号 | 配件名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- 维保内容：

- 维保周期

- 2024年5月1日-2025年4月30日。

- 日常维修免费服务内容

- 提供电话咨询服务和技术支持服务、定期回访或巡检了解空调运行情况。

- 接到甲方维修通知，安排人员上门进行售后维修服务。

- 日常上门服务、维修等免收人工费用。

- 维保的响应速度及质量

- 指定专人负责本工程的协调安排，保证甲方各项服务工作的实施，维修或维保时配合甲方的时间安排。

- 5月-10月安排驻点人员2名，驻点人员需具备制冷与空调作业、低压电工作业、高处作业、焊接与热切割作业的特种作业操作证，做好空调维修保养工作（含工作日、周末）。

- 根据操作规范提供优质维修服务，保证空调设备处于良好状态。

- 保养期内故障，小故障乙方在8小时内服务到位,大故障3天之内解决。

- 若接到甲方通知，无正当理由24小时内维修人员不能到位，则按200元/次进行经济处罚。

- 日常维修零部件及材料事宜：

- 如需更换的零配件或需使用的安装材料不在乙方报价的零配件、材料列表中，则乙方需向甲方提供书面报价，经甲方确认后方可进行更换。

- 乙方更换收费零部件时，须有甲方工作人员现场确认。

- 如乙方维护后三个月内，乙方免费为甲方提供二次维修，不收取零部件费。

- 报价注意事项：

- 本次报价方式为现场报价（报价单格式详见附件），即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料和公司资质、人员资质（数量：一式四份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2024年4月7日15：30前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909#会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。

- 本次报价我校根据投标单位的维护质量、响应速度和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的单位，不保证最低价中标。

- 报价为开票含税价，包含产品的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、安装、调试、开发票、保修期服务等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

- 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。

- 报价金额以大写金额作为最终标准。

- 付款方式：合同签订后二十个工作日内支付合同总金额的50%，合同期满后，且无任何违约行为，十五个工作日付清合同剩余款项。

- 报价单位请于2024年4月3日当日（15:00前）联系王老师进行入校报备，未报备者无法入校。

- 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2024年3月28日