## 采购询价函
厦门大学嘉庚学院采购询价函
报价单位全称： （盖章）
采购项目：理工#503光纤实验箱采购
询价单位：厦门大学嘉庚学院
联系人：江老师、蔡老师、叶老师
联系方式：0596-6288778、 0596-6288492、0596-6289291
邮箱： jiangtk@xujc.com、caijl@xujc.com、wnye@xujc.com
采购项目及数目
详见下页——采购清单
总报价（大写）： 小写： 。
保修期要求：至少五年
供货期要求：合同签订后20日历日内交货
报价联系人及联系方式： 。
报价及相关要求：
1. 本次报价为最终报价，包含产品及辅材的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、开发票、保修期服务等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。
2. 对于留有保修期的货物，总价超过2万元的，付款时预留总价的5%作为售后服务保证金，保修期满后对保修期内乙方提供的售后服务和设备有无在修状况进行评比，评审通过则予以支付，否则予以扣留。
3.本次报价内容必须为电脑打印，手填内容无效作废（落款签字处须为手写签字）。本次报价有效期三个月。
4. 报价方式为现场报价。请各报价单位派出代表，将报价资料于 2025年3月17日14:00前送至厦门大学嘉庚学院主3#909会议室，并参与现场唱价。逾期不候。
5. 报价文件要求一式三份，每份的每一页均需加盖公章。三份报价文件密封在一个文件袋内，封口处需加盖公章。
6.报价资料中需要包括产品参数彩页，要求图片完整像素清晰，每张图打印出来不小于半张A4纸大小。
7. 本次询价采用综合评议的办法进行评比，即采购人根据报价人提供货物的价格、品牌型号、供货期、包退包换期（或保修期）等因素综合考虑，选出符合学校要求且合理价格的供货商。
8. 交货地点：厦门大学嘉庚学院各指定地点。
9. 供货商必须提供全新货物，货物包装为原厂包装、各项使用说明书及配套物品齐全。
10. 甲方在到齐货物后15个工作日内组织验收，验收合格交付使用后的20个工作日内支付货款。
11. 参与报价单位需保证所报产品必须能开出正规发票及相应税控清单，否则因此造成无法报销等情况，将由报价单位自行承担。
厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部
2025-03-06

## 采购清单
采购清单
序号 | 品名 | 参考厂商 | 产品规格及说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 保修期 | 备注
1 | 光纤通信原理综合实验箱 | 南京润众RZ9645型、北京竞业达JYD-GX2200-TM1、浙江求是 QSOFC-I1 | 1、实验平台采用一体化开模工艺；每个模块均用翻盖式有机玻璃保护，不用螺丝固定。 2、采用智能系统设计理念，内置基于操作系统和彩色液晶的人机对话窗口，触摸操控；智能系统能自动检测模块所在位置、配置实验参数、转发操控命令。 3、实验模块均采用主机+FPGA结构，光纤码型变换，PDH复用、同步，数字调制解调等均能二次开发。 4、学生能实时调阅实验框图及对应信号测试点位置；能在框图界面：调整模拟信号幅度、频率、波形，设置基带数据等；信号处理流程与原理展示清晰。 5、系统内嵌全功能误码仪，可选择：时钟、码型、插误码等，统计：时间、误码率等；实时测试光通信系统性能含测光接收器灵敏度和光器件插入损耗等；内置DDS信号源。 6、1310和1550光收发模块采用LD激光器和LD光检测器及分立元件组成；能完成：无光告警、自动功率控制APC、消光比测试、PI曲线测试、平均发光功率测试、光端机接收灵敏度测试等实验。 7、实验平台信源至电接口、电接口至光接口、光接口至光通路均分开。 8、标配SDH组帧与帧结构解析仿真软件，实时解析SDH帧结构，能进行SDH段开销字节观察实验、SDH高阶通道开销字节观察实验、SDH低阶通道开销字节观察实验、SDH帧的复用与定位等实验。 9、实验平台配置：误码仪、DDS信号源、光无源模块（连接器、波分复用器、衰减器）；标配：电话单机2个、光跳线4根、手持光功率计、7寸液晶显示屏（用于图像显示）。 10、至少配置以下模块：  主机模块：完成前后台数据交互、参数配置、实验框图显示；内置DDS信号源、误码仪、网口、液晶显示；  基带产生与频带模块：基带产生、码型变换、频带调制解调；  用户接口1与时分复用模块：电话用户接口、基于FPGA时分复用；  用户接口2与时分解复用模块：电话用户接口、基于FPGA时分解复用、位同步帧同步，时分交换；  激光器与波分复用模块：1310、1550激光器单元电路，偏置电流可调，数字、模拟、视频信号可选；  光探测与波分解复用模块：1310、1550光电转换、电信号调理；电信号增益可调。 11、配套基于bs架构的光纤实验仿真软件不少于30个点，并提供实验操作视频、PPT课件、电子版实验指导书。 12、可完成的实验至少包含：  基础验证：光纤认知、光发射机/光接收机测试、光电信号转换传输、模拟信号（语音、图像）光纤传输、数字信号（PN序列/HMI/HDB3编码）光纤传输，光无源器件（连接器、分路器、波分复用器、衰减器）测试等；  综合设计：电话语音数字光纤传输系统、光纤通信波分复用系统、数字图像光纤传输系统、设备组网通信系统、数据+语音/ 图像光纤综合实验等。 | 10 | 套 |  |  | 至少5年 | (需提供样品，现场演示)
报价单位全称（盖章）：
报价联系人（签字）：