**厦门大学嘉庚学院采购项目询价函**

报价单位： （加盖公章）

项目：2025年第一季度消防器材采购

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系人：叶老师、朱老师、沈老师

联系方式：0596—6288791、6288615、6288716

传真：0596—6288224

邮箱：laoyeai@xujc.com、zhuhokai@xujc.com、st1109@xujc.com

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区；邮政编码：363123

1. 基本要求及数量：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** | **备注** |
| **1** | 灭火器 | 干粉4KG | 瓶 | 39 |  |  |  |  |
| **2** | 灭火器 | 干粉4KG | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| **3** | 灭火器 | 二氧化碳2KG | 瓶 | 4 |  |  |  |  |
| **4** | 水带 | 8-65-25、含接口 | 条 | 18 |  |  |  |  |
| **5** | 应急灯 | 猫眼式 | 盏 | 26 |  |  |  |  |
| **6** | 面板锁 |  | 个 | 31 |  |  |  |  |
| **7** | 疏散指示灯 （标志灯） | 长380\*宽156以上 | 个 | 71 |  |  |  |  |
| **8** | 消防卷盘铜水枪头 | 接管侧厚度1mm及以上 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| **9** | 灭火器箱 | 地带橡胶垫 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| **10** | 消防面板 | 有机板 | 片 | 78 |  |  |  |  |
| **11** | 消防小锤 | T型锤 | 个 | 17 |  |  |  |  |
| **12** | 返充灭火器 | 4KG | 瓶 | 3 |  |  |  |  |
| **13** | 铝合金框 （消火栓门框） | 含面板 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| **14** | 合页损坏 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| **15** | 合计 |  |  |  |

保修期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（不少于1年）

供货期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(7个日历日内)

报价单位联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ； 联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ；传真号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、报价注意事项：

1. 报价为开票含税价，**包括税收、运输、安装、保修等一切费用**；
2. 供货商提供的消防器材必须为厂家生产的正品，且产品需拥有消防合格证（本次询价中所提供产品需能在中国消防产品信息网查询）。
3. 报价资料中必须包含所报设备的品牌、型号、规格等设备基本信息，并对运输、安装及售后等**提供售后服务承诺函（必需）**。
4. 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的设备，不保证最低价能中标。
5. **本次报价请于2025年5月26日13：00前快递（快递请使用顺丰）送到福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学嘉庚学院主3#904，朱老师收，快递请确保该时间点前送达，逾期作废。**
6. 报价方式：**以封装形式快递报价，报价单和外包封口处需加盖公章，报价资料除签字外需全部使用机打，手写作废，迟到的报价资料将被拒绝。**
7. 合同签订后按甲方要求的日期送至厦门大学漳州校区，并**安装至甲方指定各栋楼内。**
8. 甲方验收合格后的三十个工作日内办理一次性付款。（如总价超出贰万元，必须预留5%的保修款，待保修期结束后，无任何违约责任，一次性付清）。
9. 本次报价有效期为三个月。