## 厦门大学嘉庚学院采购项目询价函

报价单位：                     （加盖公章）

项    目：采购防汛物资

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联 系 人：叶老师、肖老师、沈老师

电子邮箱：laoyeai@xujc.com、xiaojm@xujc.com、st1109@xujc.com

联系方式：电话：0596—6288791、0596-6288613、0596—6288716

传真：0596—6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区；邮政编码：363105

- 基本要求及数量：

| 序列 | 项目 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强光手电 | 神火RX21，带求生哨 | 把 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 警戒线 | 长度100m、宽度5cm、带盘、涤纶布、黄白红三色 | 卷 | 200 |  |  |  |  |
| 3 | 潜污泵 | 三相1.5kw、管径50、扬程15m、流量15m³/h、带国标法兰盘 | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 4 |  | 三相3kw、管径50、扬程30m、流量15m³/h、带国标法兰盘 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 安全帽 | 符合GB 2811-2019标准、蓝色、ABS材质、外壳V型、下颏带Y型 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

保修期：__________________（不少于1年）

供货期：____________(7个日历日内)

报价单位联系人：__________ ； 联系电话：____________ ；传真号：____________

二、报价注意事项：

- 报价为开票含税价，包括税收、运输、保修等一切费用，不含安装费；

- 供货商提供的防汛物资必须为厂家生产的正品。

- 报价资料中必须包含所报设备的品牌、型号、规格、技术参数等设备基本信息，并对运输、安装及售后服务做出承诺等，必须提供售后服务承诺函。

- 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的设备，不保证最低价能中标。

- 本次报价请于2025年10月29日18：00前快递（快递请使用顺丰）送到福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学嘉庚学院主3#910，叶老师收，快递请确保该时间点前送达，逾期作废。

- 报价方式：以封装形式快递报价，报价单和外包封口处需加盖公章，报价资料除签字外需全部使用机打，手写作废，迟到的报价资料将被拒绝。

- 合同签订后按甲方要求的日期送至厦门大学漳州校区，并放到至甲方指定位置。

- 甲方验收合格后的三十个工作日内办理一次性付款。（如总价超出贰万元，必须预留5%的保修款，待保修期结束后，无任何违约责任，一次性付清）。

- 潜污泵参考品牌：上海阳光、上海人民企业集团、大世纪泵业、厦门优派、上海凯泉

- 本次报价有效期为三个月。